Інструкція із застосування

Абсорбуючі паперові штифти

Модифікації:

Штифти абсорбуючі паперові ISO

Штифти абсорбуючі паперові Greater Taper ISO.04

Штифти абсорбуючі паперові Greater Taper ISO.06

Штифти абсорбуючі паперові ISO з маркуванням довжини

Характеристики продукту, первинна структура:

- Основа: Чистий косметичний папір.

- Продукт використовується для осушення кореневих каналів.

Сфера застосування продукту: в основному використовується для осушення кореневих каналів зубів при лікуванні пульпіту та інших захворювань.

Призначення та спосіб використання

Абсорбуючі паперові штифти в основному використовуються для осушення кореневих каналів при лікуванні пульпіту та інших захворювань. Зробіть отвір у хворому зубі, промийте його, потім необхідно осушити кореневий канал. Цей продукт повинен використовуватися професійним лікарем-стоматологом.

Під час використання слід зробити у верхівці хворого зуба наскрізний отвір до кореневого каналу. Потім потрібно надіти абсорбуючий паперовий штифт такого ж розміру, щоб увібрати тканинну рідину, кров та інші рідини. Для досягнення належного лікування хворого зуба, перед наповненням гутаперчевими штифтами такого ж розміру, необхідне повне осушення.

Послідовність дій для належного лікування.

Для досягнення належного лікування хворого зуба необхідно увібрати тканинну рідину, кров та інші рідини в ротовій порожнині пацієнта, після повного промивання та висушування, а тільки потім заповнити гутаперчевими штифтами.

Обробка біоматеріалу апаратом для подальшого використання.

Абсорбуючі паперові штифти одноразового використання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами чи апаратом.

Продукти повинні взаємодіяти з іншими лікарськими засобами. Кожен продукт проходить стерилізацію гамма-опроміненням.

Протипоказання, запобіжні заходи, інші попередження та інструкції:

(1) Штифт зберігає достатню жорсткість у кореневому каналі, навіть коли повністю просочується;

(2) Для введення в кореневий канал використовуйте обертовий спосіб, щоб запобігти ослабленню паперового штифта;

(3) Штифти мають високоабсорбуючі властивості, що забезпечує якісне та стерильне висушування кореневих каналів.

(4) Штифт є одноразовим, з відходами слід поводитися належним чином, щоб уникнути загрози навколишньому середовищу.

Упаковка:

Абсорбуючі паперові штифти постачаються в контейнері з екологічно чистим вмістом, який не забруднює навколишнє середовище та не шкодить характеристикам продукту, контейнер також повинен експлуатуватися та зберігатися належним чином, не мати пошкоджень та тріщин.

Транспортування:

При транспортуванні слід уникати сильних ударів, поштовхів, падіння та зіткнення.

Зберігання:

Продукт слід зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від світла, вентильованому середовищі.

Термін придатності:

З дати виробництва термін придатності чотири роки.

Абсорбуючі паперові штифти схильні до зношування та псування, що вплине на результат лікування, тому перевищення терміну та повторне використання заборонені.

Абсорбуючі паперові штифти призначені для одноразового використання, повторне використання заборонено!

Призначено тільки для професійного використання в стоматології!

Тлумачення символів на маркуванні:

| Символ | Визначення символу |
| --- | --- |
|  | Виробник |
|  | Термін використання |
|  | Код партії |
|  | Стерилізовано опроміненням |
|  | Повторно не використовувати, Використати одноразово, Використати лише один раз |
|  | Уповноважений представник в Європейському Союзі |
| 0197 | СЕ маркування знак вiдповiдностi Директивам ЕС ідентифікаційним номером нотифікованого органу |
| UA.TR.099 | Знак вiдповiдностi технiчним регламентам з ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності ТОВ «Укрмедсерт» |

Виробник: TIANJIN GAPADENT CO., LTD, NO.24 FengZe Road, (ZhangJiaWo Industrial Area) Automotive Industrial Area, XiQing District, 300380 Tianjin, P.R. China , Phone: +86-22-87993921, E-mail: gapadent@gapadent.com / ТЯНЬЦЗІНЬ ГАПАДЕНТ КО., ЛТД, Но.24 ВенгЗе Роад, ЖангЙіаВо Індустріал Ареа) Аутомотіве Індустріал Ареа, ХіКвінг Дістріcт, 300380 Тяньцзінь, П.Р. Китай, Тел.: +86-22-87993921, E-пошта: gapadent@gapadent.com

Уповноважений представник в Україні: ПРИВАТНА ФІРМА «ДЕНТАЛЮКС», 61204, м. Харків, пр. Людвіга Свободи, буд. № 34, кв.148, Україна Tел./факс: +38 (057) 337-74-40 Е- пошта: dentaluxtrade@ukr.net

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 16.05.2023