**Інструкція із застосування**

**Абсорбуючі паперові штифти**

**Модифікації:**

Штифти абсорбуючі паперові ISO

Штифти абсорбуючі паперові Greater Taper ISO.04

Штифти абсорбуючі паперові Greater Taper ISO.06

Штифти абсорбуючі паперові ISO з маркуванням довжини

**Характеристики продукту, первинна структура:**

1. **Основа:** Чистий косметичний папір.
2. Продукт використовується для осушення кореневих каналів.

**Сфера застосування продукту:** в основному використовується для осушення кореневих каналів зубів при лікуванні пульпіту та інших захворювань.

**Призначення та спосіб використання**

Абсорбуючі паперові штифти в основному використовуються для осушення кореневих каналів при лікуванні пульпіту та інших захворювань. Зробіть отвір у хворому зубі, промийте його, потім необхідно осушити кореневий канал. Цей продукт повинен використовуватися професійним лікарем-стоматологом.

Під час використання слід зробити у верхівці хворого зуба наскрізний отвір до кореневого каналу. Потім потрібно надіти абсорбуючий паперовий штифт такого ж розміру, щоб увібрати тканинну рідину, кров та інші рідини. Для досягнення належного лікування хворого зуба, перед наповненням гутаперчевими штифтами такого ж розміру, необхідне повне осушення.

**Послідовність дій для належного лікування.**

Для досягнення належного лікування хворого зуба необхідно увібрати тканинну рідину, кров та інші рідини в ротовій порожнині пацієнта, після повного промивання та висушування, а тільки потім заповнити гутаперчевими штифтами.

**Обробка біоматеріалу апаратом для подальшого використання.**

Абсорбуючі паперові штифти одноразового використання.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами чи апаратом.**

Продукти повинні взаємодіяти з іншими лікарськими засобами. Кожен продукт проходить стерилізацію гамма-опроміненням.

**Протипоказання, запобіжні заходи, інші попередження та інструкції:**

(1) Штифт зберігає достатню жорсткість у кореневому каналі, навіть коли повністю просочується;

(2) Для введення в кореневий канал використовуйте обертовий спосіб, щоб запобігти ослабленню паперового штифта;

(3) Штифти мають високоабсорбуючі властивості, що забезпечує якісне та стерильне висушування кореневих каналів.

(4) Штифт є одноразовим, з відходами слід поводитися належним чином, щоб уникнути загрози навколишньому середовищу.

**Упаковка:**

Абсорбуючі паперові штифти постачаються в контейнері з екологічно чистим вмістом, який не забруднює навколишнє середовище та не шкодить характеристикам продукту, контейнер також повинен експлуатуватися та зберігатися належним чином, не мати пошкоджень та тріщин.

**Транспортування:**

При транспортуванні слід уникати сильних ударів, поштовхів, падіння та зіткнення.

**Зберігання:**

Продукт слід зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від світла, вентильованому середовищі.

**Термін придатності:**

З дати виробництва термін придатності чотири роки.

Абсорбуючі паперові штифти схильні до зношування та псування, що вплине на результат лікування, тому перевищення терміну та повторне використання заборонені.

**Абсорбуючі паперові штифти призначені для одноразового використання, повторне використання заборонено!**

**Призначено тільки для професійного використання в стоматології!**

**Тлумачення символів на маркуванні:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Символ** | **Визначення символу** |
|  | Виробник |
| **Macintosh HD:Users:Air:Desktop:Снимок экрана 2019-05-02 в 11.51.13 PM.png** | Термін використання |
| **Macintosh HD:Users:Air:Documents:Regulatory:MD:Info:Symbols:Снимок экрана 2019-03-14 в 6.50.27 PM.png** | Код партії |
| Macintosh HD:Users:Air:Documents:Regulatory:MD:Info:Symbols:Снимок экрана 2019-03-14 в 6.51.39 PM.png | Стерилізовано опроміненням |
| Macintosh HD:Users:Air:Documents:Regulatory:MD:Info:Symbols:Снимок экрана 2019-03-14 в 7.00.08 PM.png | Повторно не використовувати, Використати одноразово, Використати лише один раз |
|  | Уповноважений представник в Європейському Союзі |
| 0197 | СЕ маркування знак вiдповiдностi Директивам ЕС ідентифікаційним номером нотифікованого органу |
| **UA.TR.099** | Знак вiдповiдностi технiчним регламентам з ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності ТОВ «Укрмедсерт» |

**Виробник:** TIANJIN GAPADENT CO., LTD**,**NO.24 FengZe Road, (ZhangJiaWo Industrial Area) Automotive Industrial Area, XiQing District, 300380 Tianjin, P.R. China , *Phone:* +86-22-87993921, *E-mail:* [gapadent@gapadent.com](mailto:gapadent@gapadent.com) / ТЯНЬЦЗІНЬ ГАПАДЕНТ КО., ЛТД, Но.24 ВенгЗе Роад, ЖангЙіаВо Індустріал Ареа) Аутомотіве Індустріал Ареа, ХіКвінг Дістріcт, 300380 Тяньцзінь, П.Р. Китай, Тел.: +86-22-87993921, E-пошта: [gapadent@gapadent.com](mailto:gapadent@gapadent.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ПРИВАТНА ФІРМА «ДЕНТАЛЮКС», 61204, м. Харків, пр. Людвіга Свободи, буд. № 34, кв.148, Україна Tел./факс: +38 (057) 337-74-40 Е- пошта: [dentaluxtrade@ukr.net](mailto:dentaluxtrade@ukr.net)

**Дата останнього перегляду інструкції із застосування:** 16.05.2023