Інструкція із застосування

Гутаперчеві штифти

Модифікації:

Штифти гутаперчеві ISO

Штифти гутаперчеві Greater Taper ISO.04

Штифти гутаперчеві Greater Taper ISO.06

Штифти гутаперчеві ISO з маркуванням довжини

Характеристики продукту, первинна структура:

Основа: Гутаперча, пластифікатор. Продукт використовується для пломбування кореневих каналів.

Стійкість до рентгенівського випромінювання: Стійкість до рентгенівського випромінювання гутаперчевих виробів має бути еквівалентною стійкості алюмінієвої пластини товщиною 6 мм.

Сфера застосування продукту: в основному використовується для лікування пульпіту та захворювання навколишніх тканин зубів.

Призначення та спосіб використання

Гуттаперча – це матеріал для пломбування кореневих каналів. Зробіть отвір у хворому зубі, промийте його, потім необхідно осушити кореневий канал. Цей продукт повинен використовуватися професійним лікарем-стоматологом.

Під час використання слід зробити у верхівці хворого зуба наскрізний отвір до кореневого каналу. Потім потрібно надіти абсорбуючий паперовий штифт такого ж розміру, щоб увібрати тканинну рідину, кров та інші рідини. Для досягнення належного лікування хворого зуба, перед наповненням гутаперчевими штифтами такого ж розміру, необхідне повне осушення. Для зручності визначення розміру, якщо гутаперча має глибину в mm(мм), позначте довжину на лінії індикатора.

Послідовність дій для належного лікування.

Для досягнення належного лікування хворого зуба необхідно увібрати тканинну рідину, кров та інші рідини в ротовій порожнині пацієнта, після повного промивання та висушування, а тільки потім заповнити гутаперчевими штифтами.

Обробка біоматеріалу апаратом для подальшого використання.

Гутаперчеві штифти одноразового використання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами чи апаратом.

Гутаперчеві штифти під час використання повинні взаємодіяти з лікарськими засобами (1) оксид цинку (2) бузкова олія, для щільного прилягання.

Протипоказання, запобіжні заходи, інші попередження та інструкції:

1	Продукт не підходить для розігрівання, відбудеться його розм'якшення;

2	Операція повинна проводитися кваліфікованими лікарями-стоматологами;

3	Зберігати в прохолодному, сухому, темному місці;

4	Термін придатності чотири роки;

5	Рекомендоване застосування: (1) Замочіть в настоянці мітафенолу на 15 хвилин, потім промийте та висушіть 75% спиртом для збереження. (2) або замочіть у новому розчині Geramine на 30 хвилин, а потім промийте та висушіть 75% спиртом для збереження.

Упаковка:

1. Гутаперчеві штифти постачаються в контейнері виготовленому з екологічно чистої сировини, який не забруднює навколишнє середовище та не шкодить характеристикам продукту, контейнер також повинен експлуатуватися та зберігатися належним чином, не мати пошкоджень та тріщин;

2. Для первинного пакування використовують полістирольну пластикову коробку;

3. Зав'язують пакет гумовою тасьмою або в целофанову обгортку;

4. Для зовнішньої упаковки використовується гофрокартон.

Транспортування: при транспортуванні слід уникати сильних ударів, поштовхів, падіння та зіткнення.

Зберігання: Продукт слід зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від світла, вентильованому приміщені.

Термін придатності:

З дати виробництва термін придатності 4 роки при дотриманні належних умов зберігання. Гутаперчеві штифти схильні до зношування та псування, що вплине на результат лікування, тому перевищення терміну та повторне використання заборонені.

Гутаперчеві штифти призначені для одноразового використання, повторне використання заборонено!

Призначено тільки для професійного використання в стоматології!

Тлумачення символів на маркуванні:

| Символ | Визначення символу |
| --- | --- |
|  | Виробник |
|  | Термін використання |
|  | Код партії |
|  | Повторно не використовувати, Використати одноразово, Використати лише один раз |
|  | Уповноважений представник в Європейському Союзі |
| 0197 | СЕ маркування знак вiдповiдностi Директивам ЕС ідентифікаційним номером нотифікованого органу |
| UA.TR.099 | Знак вiдповiдностi технiчним регламентам з ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності ТОВ «Укрмедсерт» |

Виробник: TIANJIN GAPADENT CO., LTD, NO.24 FengZe Road, (ZhangJiaWo Industrial Area) Automotive Industrial Area, XiQing District, 300380 Tianjin, P.R. China , Phone: +86-22-87993921, E-mail: gapadent@gapadent.com / ТЯНЬЦЗІНЬ ГАПАДЕНТ КО., ЛТД, Но.24 ВенгЗе Роад, ЖангЙіаВо Індустріал Ареа) Аутомотіве Індустріал Ареа, ХіКвінг Дістріcт, 300380 Тяньцзінь, П.Р. Китай, Тел.: +86-22-87993921, E-пошта: gapadent@gapadent.com

Уповноважений представник в Україні: ПРИВАТНА ФІРМА «ДЕНТАЛЮКС», 61204, м. Харків, пр. Людвіга Свободи, буд. № 34, кв.148, Україна Tел./факс: +38 (057) 337-74-40 Е- пошта: dentaluxtrade@ukr.net

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 16.05.2023